凡尔赛公馆三期人防（二期非人防）地下室功能性部件及装饰装修工程

采购询价表（第二次）

- 各潜在响应投标人：您好！

我司现对凡尔赛公馆三期人防（二期非人防）地下室功能性部件及装饰装修工程采购进行询价（第二次）（具体需求见下表）。现请贵司进行报价，我司将根据各单位申报的价格，按最优惠价格原则确定中标单位，感谢贵司对我司工作的支持。

| 项目 名称 | 项目内容描述 | 要求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 凡尔赛公馆三期人防（二期非人防）地下室功能性部件及装饰装修工程 | 三期人防地库，面积约7100平方米，二期非人防地库约10000平方米。 | 询价内容包括但不限于： 1、提供采购基础材料或技术内容： ①、图纸（电子版）：凡尔赛公馆三期人防地库及二期非人防地库。 ②、确定的技术处理方案：三期人防地库按照人防办要求实施，二期非人防地库按照当地规范实施。 2、施工范围：三期人防地库，面积约7100平方米，二期非人防地库约10000平方米。 3、施工安装内容（包括但不限于）：减速带、限位器、立柱反光防擦条、凸面镜、指示及警示牌（限速牌）、楼栋指示牌、各单元口部出入牌、停车位吊牌、地库入口处制作和安装防倒塌棚架以及相关限速、限高牌等。 4、人防地库装饰装修施工，具体内容及要求参照《安徽省人民防空工程标识技术规定》和皖人防[2021]20号文件，非人防区域颜色和样式响应单位提供三种供采购人选择。 5、防倒塌棚架制作要求按照人防施工图纸和人防图集，相关钢构材质要求、制作工艺、结构尺寸等须适应现场情况（出入口处有雨棚）。 6、现场安装或者调试和储藏应遵照马鞍山市人防工程相关规定执行； 7、响应单位能自主完成人防工程的验收工作，确保一次性验收，因响应单位原因造成延期完工或者延期验收，将承担违约责任，并支付违约金（违约金：①未办理结算按照合同结款的10%，②已完工按照实际价款的10%）。 8、工程验收后按照实际完成内容结算。 9、通过马鞍山人防办验收后，并向采购人递交验收证书。采购人按照合同约定支付至结算价款的97%，剩余结算价款的3%，一年后无息支付完。 10、质保期：1年。 11、最高控制价：495000.00元（人民币） | 投标单价： |

报价要求：

1、报价单盖章密封后递交至 马鞍山新天地置业有限公司合约部 ，联系电话： 16655163530 。

2、响应文件提交截止时间： 2023年 2月 23 日 10:00 时前送达或递达。

3、响应报价单可使用本表，亦可另行自拟，格式不限。

4、此次询价要求您单位提供一套（含电子版）：报价明细清单、营业执照、施工合同业绩（1-2项，2020年以来）、标识标牌制作、地坪工程或人防工程（含制作和安装防倒塌棚架）等证明文件复印件（加盖单位公章），相关资料装订成册（胶装1份）。

5、工期：20天。

顺祝商祺!

马鞍山新天地置业有限公司

2023年2月15日