凡尔赛公馆三期工程（东区）给水管道包封

采购询价表

- 各潜在响应投标人：您好！

我司现对凡尔赛公馆三期工程（东区）给水管道包封采购事项进行市场询价（具体需求见下表），现请贵司进行投标报价，我司将根据各单位投标响应的价格，按最优惠价格原则确定中标单位，感谢贵司对我司工作的支持。

| 项目名称 | 项目内容描述 | 要求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 凡尔赛公馆三期工程（东区）给水管道包封 | - 项目位置：马鞍山市湖东南路198号； 2、给水管道已布置安装完成，外层包裹橡塑保温棉，因马鞍山首创水务对管道技术要求，应对管道进行包封。 3、现场安装遵守各项管理规定（安全和文明管理）。 | 询价内容包括但不限于： 1、提供采购基础材料或技术内容：给水管包封材质应具有防腐和防锈等性能，外观颜色白色或乳白色,外观尺寸响应公司依据现场情况自行考虑，安装后外观应美观协调，接头无缝隙、无错台，边缘无翘边；建议采用彩钢板压制U型槽，采用铆钉固定，符合首创水务公司验收标准。 2、延米数：2500米（暂定数量），结算按照实际完成数量计价。 3、施工范围：三期12#（15层）、13#（28层）、14#楼（32层）公共区域（两侧无防护设施）。 4、公司类型（一般纳税人或小规模纳税人）在官网打印证明、公司营业范围与本采购相适应、发票类型（开增值税专用发票，开票项目名称、税率与营业执照范围相匹配）。 5、施工过程调整工程量或者施工工艺须向采购人申请报告，同意后方可施工安装；安装后经验收合格，办理结算手续，结算支付至100%（10日内办结）。 6、合同工期：合同签订后20日内完成。 7、响应单位的报价方式是按照固定单价（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、安装措施费用（安全保障措施费）、含税、水电费、交通运输费、垃圾清运费和相关检测费等）。 8、保修期：12个月 9、建议响应单位自行现场勘察 10、控制价：90000.00元 | 投标报价： 元 |

响应要求：

1、报价单盖章密封后递交至 马鞍山新天地置业有限公司合约部 ，联系电话 16655163530 ；

2、报价文件提交截止日期 2023年3月14日10:00 时前送达或快递（建议顺丰快递），地址：马鞍山市经开区湖东南路198号澜庭悦府售楼部，胡工，16655163530；

3、报价单可使用本表，亦可另行自拟，格式不限，再次感谢贵司对我司工作的支持，在此向贵司致以诚挚的谢意；

4、此次询价要求您公司（单位）提供一套（含电子版）：①营业执照（复印件）、②施工合同业绩（1-2项，2020年以来；复印件）或者针对该项目编制实施方案（加盖单位公章）、③响应单位应将投入使用材料（本项目施工时采用的产品材料）做简要说明、④报价明细清单。

以上相关资料装订成册（胶装1份），用档案袋密封加盖骑缝章。

5、工程周期要求：依照上述要求。

附1、报价单(格式)

顺祝商祺!

马鞍山新天地置业有限公司

2023年3月1日